附件1

国道350线广安枣山至武胜段公路改建工程

白坪普安场镇管网改造材料采购 报价表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 计划 数量 | 控制单价 （元/单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II钢筋混凝土管 | D300 | 133m | 62 |  |
| 2 | II钢筋混凝土管 | D400 | 490m | 82 |  |
| 3 | II钢筋混凝土管 | D800 | 312m | 253 |  |
| 4 | 检查井 | φ1000 | 40.32m | 531 | 含底板、井室爬梯 |
| 5 | 检查井 | φ1250 | 26.32m | 821 | 含底板、井室爬梯 |
| 6 | 检查井 | φ1500 | 6.72m | 1224 | 含底板、井室爬梯 |
| 7 | 检查井 | φ1800 | 2.24m | 1788 | 含底板、井室爬梯 |
| 8 | 预制混凝土井筒 | φ700 | 36m | 294 |  |
| 9 | 偏心井盖 | φ1360 | 18个 | 324 |  |
| 10 | 偏心井盖 | φ1610 | 14个 | 442 |  |
| 11 | 偏心井盖 | φ1860 | 3个 | 588 |  |
| 12 | 偏心井盖 | φ2160 | 1个 | 717 |  |
| 13 | 双箅平算雨水口井 | 700*400 | 11套 | 229 | 2个组合为1套 |
| 14 | 双箅平算雨水口井盖（球墨铸铁） | 750*450 | 11套 | 242 | 2个组合为1套 |
| 15 | 双箅偏沟雨水口井 | 700*400 | 16套 | 229 | 2个组合为1套 |
| 16 | 双箅偏沟雨水口井盖（球墨铸铁） | 750*450 | 16套 | 271 | 2个组合为1套 |
| 17 | 球墨铸铁井盖 | φ1000（C250） | 16套 | 595 | 含防坠网、井盖、附属构件 |
| 18 | 球墨铸铁井盖 | φ1000(D400级) | 20套 | 718 | 含防坠网、井盖、附属构件 |
| 我方愿在本项目控制单价的基础上整体同比例下浮 %（最多保留至小数点后两位），我公司增值税税率为 %。 |  |  |  |  |  |

报价为到场价，包含但不限于材料、包装、出库、劳务费、管理费、过路过桥费、装卸车、运输、安全、保险、税金（不含增值税）、合理利润、资金占用费、验收等完成本项目供货所涉及的一切费用。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年    月   日

注：报价单位按报价表格式进行报价，不允许对实质性内容进行修改，其报价下浮比例须为正值，否则视为无效报价。

附件2

授权委托书

本人  （姓名）  系  （报价单位名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改国道350线广安枣山至武胜段公路改建工程白坪普安场镇管网改造材料采购 报价文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年    月    日至报价结束。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人身份证复印件（加盖鲜章）

2.委托代理人身份证复印件（加盖鲜章，原件备查）

报价单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月 	 日

注：如报价单位由法定代表人或负责人参加报价，则不提供“附件2、授权委托书”。如报价单位为个体工商户的，须经营者本人到场报价，不允许委托代理，不提供“附件2、授权委托书”。

附件3

承 诺 函

（采购人名称）：

根据 国道350线广安枣山至武胜段公路改建工程白坪普安场镇管网改造材料采购 询价公告及相关补遗书（澄清公告）的规定及内容，我方自愿参与报价，对参与报价及中选后的履约过程承诺如下：

- 我方完全接受询价公告要求，并已完全知晓相关违约责任、安全责任和知识产权等方面的规定。

2.我方承诺不围标串标，不借资质挂靠，中选后不转包及违法分包。

3.若我方中选，我方保证在规定的期限内供货，按时交货。若逾期，我方自愿按合同规定的违约责任接受你方处罚；合同履行期间，因我方原因发生的一切安全责任均由我方负责。

4.在合同履行过程中及履行完毕后，不以任何理由向你方申请合同以外的补偿。

5.经我单位认真核查，我单位近三年内未发生过质量安全责任事故，生产安全责任事故和不良行为记录，无违法违规行为和被有关部门处罚且未在投标禁入期，且承诺我单位现任法定代表人（或经营者），姓名：       ，身份证号：            近三年无行贿行为或行贿犯罪记录。

6.我方对所递交的报价资料内容完整性、真实性、准确性负责。

7.若我方虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果，在合同签订前任何时候采购人发现我方提供的报价资料为虚假资料，则自愿取消中选资格；合同履行期间发现我方提供的资料为虚假资料，则自愿被你方纳入不良行为记录名单，赔偿你方一切损失，并接受相关行政处罚等。

报 价 人（盖单位章、经营者捺印）：

法定代表人

或其授权代理人或经营者（签字）：

年   月   日

注：本承诺函内容不得删改，否则按无效报价处理。